Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники

№ 	 Наименование 	 Количество, шт.

1. 	 Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной 	 не менее 1 на отделение (кабинет)

2. 	 Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной 	 не менее 1 на отделение (кабинет)

3. 	 Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* 	 не менее 1 на кабинет

4. 	 Амальгаммосмеситель* 	 не менее 1 на кабинет***

5. 	 Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

6. 	 Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) 	 1 на кабинет

7. 	 Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) 	 1 на кабинет

8. 	 Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза)* при отсутствии физитерапевтического кабинета 	 1 на кабинет

9. 	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

10. 	 Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) 	 по требованию***

11. 	 Гипсоотстойники (грязеуловитель) 	 1 на каждую раковину

12. 	 Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) 	 1 на кабинет

13. 	 Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

14. 	 Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) 	 по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет

15. 	 Инкубатор для проведения микробиологических тестов (СО2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей)* 	 1 на отделение (при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН)

16. 	 Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые 	 по требованию***

17. 	 Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты 	 по требованию

18. 	 Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 	 не менее 2 на рабочее место врача

19. 	 Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* 	 не менее 1 на кабинет

20. 	 Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования 	 не менее 1 на кабинет

21. 	 Компрессор стоматологический (безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС 	 по расчетной мощности

22. 	 Коронкосниматель стоматологический 	 1 на рабочее место врача

23. 	 Корцанг прямой 	 не менее 3 на кабинет

24. 	 Коффердам (роббердам) стоматологический* 	 по требованию

25. 	 Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на две должности врача при двухсменной работе

26. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений 	 по требованию***

27. 	 Лампа стоматологическая для фото полимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

28. 	 Лупа бинокулярная 	 по требованию не менее 1 на кабинет

29. 	 Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной* 	 1 на отделение

30. 	 Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. 	 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне

31. 	 Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС 	 по 1 на рабочее место врача

32. 	 Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) 	 1 на кабинет

33. 	 Набор для депофореза* 	 1 на кабинет

34. 	 Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб 	 по требованию не менее набора на должность врача

35. 	 Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный 	 по требованию***

36. 	 Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня 	 2 на рабочее место врача

37. 	 Набор инструментов для трахеотомии 	 1 на поликлинику

38. 	 Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов* 	 по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений

39. 	 Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») 	 1 набор на кабинет

40. 	 Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации 	 по требованию***

41. 	 Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 не менее 2 на рабочее место

42. 	 Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 не менее 2 на рабочее место

43. 	 Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики 	 не менее 2 на рабочее место

44. 	 Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой* 	 не менее 2 на рабочее место

45. 	 Наконечник стоматологический эндодонтический* понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 по требованию не менее 1 на должность врача

46. 	 Наконечник стоматологический редукторный* с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) 	 по требованию не менее 1 на кабинет

47. 	 Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на кабинет

48. 	 Ножницы в ассортименте 	 не менее 3 на рабочее место врача

49. 	 Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

50. 	 Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

51. 	 Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) 	 1 на кабинет

52. 	 Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента 	 1 комплект на рабочее место врача

53. 	 Пинцеты анатомические разных размеров 	 3 на рабочее место врача

54. 	 Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи* 	 1 на кабинет

55. 	 Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников 	 1 на кабинет

56. 	 Прибор для разогревания гуттаперчи* 	 1 на кабинет

57. 	 Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации 	 по требованию***

58. 	 Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - для медицинского отбеливания зубов* 	 по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет

59. 	 Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику 	 1 комплект на отделение***

60. 	 Ретракторы (десневые) стоматологические 	 по требованию не менее 2

61. 	 Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

62. 	 Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** 	 в соответствии с СанПиН

63. 	 Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения 	 в соответствии с СанПиН

64. 	 Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов 	 в соответствии с СанПиН

65. 	 Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* 	 1 на рабочее место врача

66. 	 Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава 	 1 на кабинет

67. 	 Стол письменный для врача 	 1 на рабочее место врача

68. 	 Столик стоматологический 	 1 на рабочее место врача

69. 	 Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место ассистента

70. 	 Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

71. 	 Шкаф медицинский для хранения расходных материалов 	 1 на кабинет

72. 	 Шкаф медицинский для медикаментов 	 1 на кабинет

73. 	 Шкаф для медицинской одежды 	 в соответствии с СанПиН

74. 	 Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента 	 по требованию не менее 2 на рабочее место врача

75. 	 Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* 	 не менее 1 на