- Организация рабочего места врача-ортодонта.

В современной стоматологической клинике, которая предусматривает ведение квалифицированного ортодонтического приема, рабочее место врача должно быть по возможности обустроено в соответствии с передовыми представлениями о специальности на высоком технологическом уровне и с учетом эргономики. От этого напрямую будет зависеть качество работ и количество временных затрат. Вот приблизительный список инструмента, необходимого врачу-ортодонту:

- стоматологическая установка:

  - наконечник прямой

  - наконечник угловой

  - турбинный наконечник

  - пескоструйный внутриротовой аппарат

  - ультразвуковой скалер

  - Пистолет воздух-вода

  - Полимеризационная лампа

- гипсовочный столик:

  - чашки

  - шпатели

  - гипс

  - супергипс

  - слепочная масса альгинатная

  - ложки слепочные

- инструмент:

  - дистальные кусачки с ловушкой

  - кусачки для лигатур

  - кусачки для дуг

  - щипцы Хоу

  - щипцы Энгля

  - щипцы Твида (для петель)

  - щипцы для снятия брекетов

  - щипцы для снятия колец

  - щипцы для припасовки сепарационных лигатур

  - щипцы крампонные

  - кусачки для проволоки

  - зажим для эластичных лигатур

  - зажим для металлических лигатур

  - скалеры

  - измеритель

  - обратный пинцет: прямой – 3, угловой – 1

  - зонд короткий

  - бандсеттер

  - скальпель

  - боры

  - фрезы

- бондинговые системы (Relience Orthodontic Products Inc.)

  - Rely a bond (no mix)

  - Стеклоиономерные цементы

  - Протекторы адгезии

  - Праймеры для металла, пластика, композита и керамики

  - Система боров для удаление адгезива

- разное:

  - ретрактор для губ

  - система сухого воздуха

  - ретракторы для фотографий

  - фотоаппарат

  - зеркала для фотосъемки

  - компьютер

  - подставка под инструмент

  - стеллажи для моделей

nакже врачу ортодонту необходимы:

рентгеновский кабинет с ортопантомографом, цефалостатом и зуботехническая лаборатория