Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета) стоматологической поликлиники

№  	 Наименование 	 Количество, шт.

1. 	 Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной 	 1 на отделение (кабинет)

2. 	 Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной 	 1 на отделение (кабинет)

3. 	 Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный) 	 1 на кабинет

4. 	 Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов* 	 1 на кабинет

5. 	 Артикулятор стоматологический с лицевой дугой* 	 1 на рабочее место

6. 	 Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) 	 по требованию***

7. 	 Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте 	 не менее 2 наименований

8. 	 Внутриротовая видеокамера* 	 по требованию

9. 	 Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) 	 по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет

10. 	 Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций. - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые 	 по требованию***

11. 	 Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 	 3 на рабочее место врача

12. 	 Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* 	 1 на кабинет

13. 	 Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) 	 1 на кабинет

14. 	 Комплект для позиционирования лингвальных брекетов* 	 не менее 1

15. 	 Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса 	 не менее 1

16. 	 Компрессор (если установка не укомплектована) 	 по расчетной мощности

17. 	 Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами 	 по требованию

18. 	 Корнцанги прямой, изогнутый 	 не менее 3 на кабинет

19. 	 Коронкосниматель стоматологический 	 1 на рабочее место врача

20. 	 Коффердам (роббердам) стоматологический* 	 по требованию

21. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений 	 по требованию***

22. 	 Лампа бактерицидная для помещений передвижная* 	 по требованию***

23. 	 Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотвеждения) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

24. 	 Ложки стоматологические оттискные 	 не менее 10 штук на одну должность врача

25. 	 Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер. 	 по требованию

26. 	 Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. 	 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

27. 	 Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) 	 1 на рабочее место врача

28. 	 Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) 	 1 на кабинет

29. 	 Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов 	 не менее 1 набора на одну должность врача

30. 	 Набор инструментов для трахеотомии 	 1 на поликлинику

31. 	 Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») 	 1 на кабинет

32. 	 Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации 	 по требованию***

33. 	 Набор щипцов ортодонтических и зажимов 	 не менее 5 наименований

34. 	 Наборы восков зуботехнических в ассортименте 	 не менее 3 наименований на рабочее место врача

35. 	 Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами 	 не менее 1 на кабинет

36. 	 Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный 	 по требованию***

37. 	 Наконечник турбинный с фиброоптикой* при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой 	 2 на установку

38. 	 Наконечники стоматологические прямой и угловой для микромотора 	 2 на установку

39. 	 Негатоскоп настенный 	 1 на кабинет

40. 	 Ножницы в ассортименте 	 2 наименования на рабочее место врача

41. 	 Ножницы для обрезания коронок 	 1 на рабочее место врача

42. 	 Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели) 	 не менее 1 комплекта на кабинет

43. 	 Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп 	 не менее 2 наименований на кабинет

44. 	 Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента 	 1 комплект на рабочее место врача

45. 	 Периотест* (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) 	 1 на отделение

46. 	 Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников 	 1 на кабинет

47. 	 Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации

48. 	 Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъёмных протезов, - ортодонтические клеи, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности 	 по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет

49. 	 Ретракторы губные стоматологические 	 по требованию

50. 	 Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** 	 в соответствии с СанПиН***

51. 	 Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов 	 по требованию***

52. 	 Стекла для замешивания материалов 	 по требованию

53. 	 Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый* 	 1 на рабочее место врача

54. 	 Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава 	 1 на кабинет

55. 	 Стол письменный для врача 	 1 на рабочее место врача

56. 	 Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса 	 1 на кабинет* не менее 1 на отделение

57. 	 Столик стоматологический 	 1 на рабочее место врача

58. 	 Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место ассистента

59. 	 Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

60. 	 Стул для медсестры 	 1 на рабочее место медсестры

61. 	 Цифровой фотоаппарат* 	 1 на кабинет* не менее 1 на отделение

62. 	 Шкаф медицинский для хранения расходных материалов 	 не менее 1 на кабинет

63. 	 Шкаф медицинский для медикаментов 	 не менее 1 на кабинет

64. 	 Шкаф для медицинской одежды и белья 	 по требованию

65. 	 Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей 	 по требованию

66. 	 Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента 	 не менее 2 на рабочее место врача

67. 	 Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* 	 не менее 1 на кабинет