Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии стоматологической поликлиники

№ 	 Наименование 	 Количество, шт.

1. 	 Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной 	 1 на отделение (кабинет)

2. 	 Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной 	 1 на отделение (кабинет)

3. 	 Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный)* 	 1 на кабинет

4. 	 Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на кабинет

5. 	 Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

6. 	 Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) 	 по требованию***

7. 	 Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором 	 1 на кабинет

8. 	 Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером* 	 1 на отделение

9. 	 Боры стоматологические для прямого и углового наконечника 	 по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования

10. 	 Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на кабинет

11. 	 Долота и остеотомы медицинские в ассортименте 	 по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования

12. 	 Зажим кровоостанавливающий в ассортименте 	 не менее 3 наименования на рабочее место врача

13. 	 Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез 	 не менее 3 на кабинет

14. 	 Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования* 	 по требованию

15. 	 Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии 	 не менее 5 на рабочее место врача

16. 	 Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии* 	 не менее 2 на кабинет

17. 	 Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые 	 по требованию***

18. 	 Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) 	 1 на кабинет

19. 	 Корцанг прямой 	 не менее 5 на кабинет

20. 	 Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на 2 должности врача при двухсменной работе

21. 	 Крючки хирургические, зубчатые разных размеров 	 не менее 5 на кабинет

22. 	 Кюрета хирургическая разных размеров 	 по требованию не менее 5

23. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений 	 по требованию***

24. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная 	 по требованию***

25. 	 Ложки хирургические (костные), разных размеров 	 по требованию не менее 5 на рабочее место врача

26. 	 Лупа бинокулярная для врача 	 по требованию не менее 1 на кабинет

27. 	 Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной* 	 1 на отделение

28. 	 Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога*: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. 	 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне

29. 	 Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики* при отсутствии в МРУ и УС 	 1 на кабинет

30. 	 Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) 	 1 на кабинет

31. 	 Набор инструментов, игл и шовного материала 	 по требованию не менее двух видов

32. 	 Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя 	 по требованию***

33. 	 Набор инструментов для трахеотомии 	 1 на поликлинику

34. 	 Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга* (при работе с имплантатами) 	 не менее 2

35. 	 Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации* (при работе с имплантатами) 	 2

36. 	 Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез 	 не менее 1

37. 	 Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов* 	 не менее 1

38. 	 Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») 	 1 на кабинет

39. 	 Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации 	 по требованию

40. 	 Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 не менее 2 на рабочее место

41. 	 Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 не менее 2 на рабочее место

42. 	 Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на кабинет

43. 	 Ножницы в ассортименте 	 по требованию не менее 5 на кабинет

44. 	 Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

45. 	 Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) 	 1 на кабинет

46. 	 Пинцеты анатомические разных размеров 	 по требованию не менее 5 на кабинет

47. 	 Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников 	 1 на отделение

48. 	 Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл* при отсутствии централизованной утилизации 	 по требованию***

49. 	 Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета* 	 1 на рабочее место врача

50. 	 Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - анестетики, - антисептические препараты 	 по требованию

51. 	 Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген кабинета или договора на лучевую диагностику 	 1 на отделение***

52. 	 Распаторы стоматологические 	 по требованию, не менее 2

53. 	 Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

54. 	 Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** 	 согласно СанПиНа

55. 	 Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте 	 не менее 3

56. 	 Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения 	 по требованию в соответствии с СанПиН***

57. 	 Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов 	 по требованию***

58. 	 Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной 	 1 на кабинет

59. 	 Стол письменный для врача 	 1 на рабочее место врача

60. 	 Столик стоматологический 	 1 на рабочее место врача

61. 	 Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место ассистента

62. 	 Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС 	 1 на рабочее место врача

63. 	 Шкаф медицинский для хранения расходных материалов 	 не менее 1 на кабинет

64. 	 Шкаф медицинский для медикаментов 	 не менее 1 на кабинет

65. 	 Шкаф для медицинской одежды и белья 	 по требованию***

66. 	 Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний 	 1 на кабинет

67. 	 Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте 	 по требованию, не менее 25 на рабочее место врача

68. 	 Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента 	 по требованию не менее 2

69. 	 Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте 	 по требованию, не менее 15 на рабочее место врача

70. 	 Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований* 	 не менее 1 на кабинет