Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения (блока) стоматологической поликлиники

№ 	 Наименование 	 Количество, шт.

1. 	 Автоклав (стерилизатор паровой) 	 по расчету производительности

2. 	 Автоклав для наконечников* (стерилизатор паровой настольный) 	 по расчету производительности

3. 	 Аквадистиллятор медицинский 	 по расчету производительности

4. 	 Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) 	 по требованию***

5. 	 Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, хирургические, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, медицинское белье для медицинского персонала, - и другие изделия 	 по требованию***

6. 	 Компрессор медицинский безмаслянный 	 по техническому расчету и параметрам

7. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений 	 по требованию***

8. 	 Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной* 	 по требованию***

9. 	 Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) 	 по расчету производительности

10. 	 Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) 	 по расчету производительности

11. 	 Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») 	 1 на кабинет

12. 	 Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации 	 по требованию***

13. 	 Ножницы в ассортименте 	 2 на рабочее место

14. 	 Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) 	 по расчету производительности

15. 	 Очки защитные для персонала 	 по требованию

16. 	 Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников 	 по расчету производительности

17. 	 Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях** 	 по требованию***

18. 	 Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов 	 по требованию***

19. 	 Стерилизатор суховоздушный 	 по расчету производительности

20. 	 Стол моечный 	 по расчету производительности

21. 	 Стол письменный медицинский 	 1 на рабочее место

22. 	 Столик медицинский подкатной 	 по требованию

23. 	 Стул медицинский 	 1 на рабочее место

24. 	 Шкаф медицинский для одежды 	 по требованию

25. 	 Шкаф для хранения расходных материалов 	 по требованию

______________________________

* позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов

** оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования

*** в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение № 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утв. приказом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ

от 7 декабря 2011 г. № 1496н